СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА

### БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

### ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

от ________ 2023 года                                                                                                           № __

Об утверждении программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального казенного учреждения администрация

сельского поселения Лыхма Белоярского района на 2023-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261                                      «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 года № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Лыхма от 18 октября 2021 года № 79  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Лыхма, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», в целях создания условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального казенного учреждения администрация сельского поселения Лыхма, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить программу энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального казенного учреждения администрация сельского поселения Лыхма Белоярского района на 2023-2025 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения Лыхма».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования, заведующего сектором администрации сельского поселения Лыхма И.В. Денисову.

Глава сельского поселения Лыхма 		                                                    Н.В. Бызова

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Лыхма

от ____________2023 года № ____

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности

муниципального казенного учреждения

администрация сельского поселения Лыхма Белоярского района на 2023-2025 годы

п. Лыхма

2023 год

Паспорт Программы

энергосбережения и повышения энергетической эффективности Муниципального казенного учреждения Администрация сельского поселения Лыхма

на период 2023-2025 гг.

| Полное наименование организации | Муниципальное казенное учреждение Администрация сельского поселения Лыхма |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации». Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объёма потребляемых ими дизельного или иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объёма потребляемой ими воды» Методические рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объёма потребляемых ими дизельного или иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объёма потребляемой ими воды, утверждёнными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020 № 425 |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Муниципальное казённое учреждение Администрация сельского поселения Лыхма, а также другие юридические и физические лица, имеющие право на выполнение соответствующих видов работ и определяемые по результатам конкурсного отбора, аукциона, запроса котировок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Полное наименование разработчиков программы | Общество с ограниченной ответственностью «Объединение энергоменеджмента», г. Санкт-Петербург Почтовый адрес: 197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр, д. 4, литер А, офис 406А, 407 А. Тел./факс: (812) 449-03-16 E-mail: office@o-em.ru |
| Цели программы | Целями Программы являются: Получение объективных данных об объеме потребления энергетических ресурсов; Получение объективных данных о состоянии оборудования, сетей, зданий; Выявление причин нерационального и неэффективного использования энергетических ресурсов и определение резервов их экономии, включая оценку величины энергетических потерь с указанием причин их возникновения по обследуемым оборудованию и объектам; Определение показателей энергетической эффективности; Определение потенциала энергосбережения и нерациональных потерь топливно-энергетических ресурсов; Разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки по каждому виду потребляемых энергоресурсов |
| Задачи программы | К задачам Программы следует отнести следующее: реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; оснащение современными приборами учёта системы электроснабжения; повышение эффективности системы теплоснабжения; повышение эффективности системы электроснабжения; повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения. |
| Целевые показатели программы | Показатель Удельное годовое значение Уровень высокой эффективности (справочно) Потенциал снижения потребления Целевой уровень экономии Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП 46,17 29,7 37% 4% Потребление холодной воды, м3/чел 0,45 5,2 0% 0% Потребление электрической энергии, кВтч/м2 36,95 33,3 14% 1% Потребление моторного топлива, тут/л 0,00001 неприменимо неприменимо 6% |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023-2025 годы |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Источником финансирования мероприятий программы является бюджет МО Белоярский район ХМАО-Югры. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации программы, составляет: 16,23 тыс. руб. |
| Планируемые результаты реализации программы | • сокращение объемов потребления: электрической энергии – на 1,79 %; тепловой энергии – на 3,69 %; холодной воды – не требуется. • улучшение технических характеристик помещения учреждения. Социальная эффективность: - формирование энергосберегающего типа мышления у сотрудников Учреждения, -эффективное использование энергетических ресурсов в Учреждении. |

Сведения об организации

| Наименование организации | Муниципальное казённое учреждение Администрация сельского поселения Лыхма |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя Программы | Бызова Наталья Валентиновна Глава сельского поселения Лыхма 83467048747, 48711(факс), 89224212073 |
| Ответственный за энергосбережение в учреждении | Бызова Наталья Валентиновна, Глава сельского поселения Лыхма, 83467048747, 48711(факс), 89224212073, Lyhma@admbel.ru Рациональное использование энергетических ресурсов Учреждения, контроль их экономного использования Денисова Инна Вячеславовна, Заместитель главы сельского поселения, заведующий сектором муниципального хозяйства, 83467048755, 48711(факс), 89044508914, Lyhma@admbel.ru Рациональное использование энергетических ресурсов Учреждения, контроль их экономного использования |

# Анализ текущего состояния энергосбережения в учреждении

На момент разработки программы энергосбережения Муниципального казённого учреждения Администрация сельского поселения Лыхма (далее - Администрация сельского поселения Лыхма) затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов учреждения. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации.

Характеристики здания Администрации приведены в таблице 1.

Потребление энергоресурсов и воды приведены в таблице 2.

Бюджет представлен в таблице 3.

В таблице 4 указаны сведения об оснащенности приборами учета.

В таблице 5 указаны сведения о договорных отношениях в области потребления энергоресурсов.

Транспортных средств у учреждения имеются и приведены в таблице 6. Потребление моторного топлива представлено в таблице 7.

Администрация сельского поселения Лыхма располагается по адресу: 628173, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, поселок Лыхма, улица ЛПУ, дом 92/1.

Все платежи за энергоресурсы осуществляет Администрация сельского поселения Лыхма за счёт средств МО Белоярский район ХМАО-Югры.

Таблица 1. Характеристики здания Администрации

| Единицы измерения | Здание по адресу |
| --- | --- |
| адрес размещения | 628173, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, поселок п. Лыхма ул. ЛПУ д. 92/1 |
| год постройки | Год | 2011 |
| общая площадь | м2 | 395,8 |
| Общий объём | м3 | 395,8 |
| Количество этажей/ высота | Этаж, м | 1/9 |
| Фундамент (тип, материал) | Ленточный, плита, другое | Железобетонные сваи |
| стены и перегородки | Кирпич, панельные, гипрок и т. д. | Кирпичные, трехслойные с утеплителем |
| Окна | м/пластиковые (шт.) | 9 |
|  | деревянные | - |
| Двери входные (в том числе и запасные выходы, рассматривается с точки зрения теплопотерь) | Деревянные (шт.) | - |
|  | Металлические (шт.) | 1 |
|  | м/пластиковые (шт.) | - |
| Перекрытия | ж/бетон, деревянные | Ж/бетон |
| Кровля | Шифер, рулонная и т.д. | Металлочерепица |
| Полы | Деревянные бетон/плитка бетон/линолеум | бетонные, керамическая плитка, линолеум, паркет, доски |
| Система теплоснабжения | Централизованная/ децентрализованная | Централизованное |
| Износ | Физический (по данным бухгалтерии) % Фактический % | 36,4 |

Таблица 2. Сводные данные по потребленным организацией ресурсам

| Показатель | ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление энергоресурсов |
| Электроэнергия | кВт×ч | 15469 | 13761 | 13679 | 11369 | 14623 |
|  | руб. | 81669,98 | 75531, 8 | 84360,26 | 76404,23 | 101188,17 |
| Тепловая энергия | Гкал | 93,16 | 104,18 | 106,84 | 100,1 | 115,34 |
|  | руб. | 34080,07 | 39573,81 | 42606,72 | 40988,65 | 48789,87 |
| Холодная вода | м3 | 36 | 17,5 | 31,92 | 33 | 5 |
|  | руб. | 1765,90 | 889,70 | 1696,23 | 1812,79 | 57,322 |
| Численность персонала (с точки зрения потребления энергоресурсов в здании) |
| Персонал | человек | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Посещаемость |
| Учащиеся | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3. Бюджет

| Наименование | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходная часть бюджета | тыс. руб. | 30069,3 | 30443,3 | 22677,8 | 27391,9 | 39070,4 |

Таблица 4. Сведения об оснащенности приборами учета

| Счётчики | Адрес размещения | Тип | класс точности | дата последней поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электросчётчики | п. Лыхма ул. ЛПУ д. 92/1 | СТЭ 561/П100-Т-4-2-К1 | 1,0 |  |
| счётчики холодной воды |  | ХВС СГВ-15 (39586638) |  | 01.08.2025 |
| счётчики горячей воды |  | ГВС СГВ-15 (39586644) |  | 01.08.2025 |
| Аппаратура учёта тепловой энергии |  |  |  |  |

Таблица 5. Сведения о договорных отношениях в области потребления энергоресурсов

| Вид энергоресурса | Здание по адресу | Ресурсоснабжающая организация | Номер и дата договора, действующего на 2021 или другой год, если договора пролонгировались | Установленная мощность | Годовой объём поставляемых ресурсов оплата по счётчикам или по нормативам. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По счётчику (если есть счётчик написать ДА) | Нормативы |
| Электроснабжение | п. Лыхма ул. ЛПУ д. 92/1 | АО Газпром энергосбыт» | №43ЭН-15/05 | 21,07 | Да | - |
| Теплоснабжение | п. Лыхма ул. ЛПУ д. 92/1 | ООО Газпром трансгаз Югорск» | №2430-21-27 |  | Да | - |
| Горячая вода | п. Лыхма ул. ЛПУ д. 92/1 | ООО Газпром трансгаз Югорск» | №2430-21-27 |  | Да | - |
| Холодная вода | п. Лыхма ул. ЛПУ д. 92/1 | ООО Газпром трансгаз Югорск» | №2430-21-14 |  | Да | - |

Таблица 6. Транспортные средства учреждения

| Марка автотранспортного средства | Объем/тип двигателя(см3/бенз/диз) | Дата производства/ Дата начала эксплуатации | пробег за 2021 г. км. | расход топлива по паспорту литров на 100 км пробега | Фактический расход топлива в 2021 году литры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHEVROLET NIFA 212300-55 | 1690,00/бензиновый | 2014 | 19506 | 11 | 1935 |

Таблица 7. Потребление моторного топлива

| Показатель | ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензин АИ 92 | литры | 2471 | 2863 | 2470 | 1611 | 1935 |
|  | тыс. руб. | 125,05 | 134,38 | 129,82 | 86,6 | 119,8 |

Инженерные коммуникации

Электроснабжение

Электроснабжение здания Администрации п. Лыхма осуществляет акционерное общество «Газпром энергосбыт»» (АО «Газпром энергосбыт») по Договору №43ЭН-15/05.

Оплату услуги электроснабжения осуществляет Администрация п. Лыхма за счёт средств бюджета МО Белоярский район ХМАО-Югры.

Учет электрической энергии в здании Администрации п. Лыхма осуществляется счетчиками электрической энергии.

В таблице 8 представлены потребители электрической энергии. Осветительные лампы в здании учреждения приведены в таблице 9, осветительные лампы уличного освещения представлены в таблице 10.

Электрообогреватели используются, как в межсезонье, так и зимой.

Таблица 8. Потребители электрической энергии

| Наименование оборудования | Мощность | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Компьютер |  | 9 |
| Ноутбук |  | 2 |
| МФУ |  | 4 |
| Принтер |  | 5 |
| Сканер |  | 4 |
| Телевизор 62 дюйма |  | 1 |
| Электрочайник |  | 2 |
| Холодильник |  | 1 |
| Обогреватели |  | 2 |
| Печь СВЧ |  | 1 |
| Фены, рукосушилки |  | 1 |

Таблица 9. Осветительные лампы в здании учреждения

| Марка лампы | Мощность лампы, Вт | Количество ламп | Количество светильников, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Лампа люминесцентная ЛБ 20 | 20 | 220 | 55 |
| Лампа люминесцентная ЛБ 40 | 40 | 8 | 4 |

Таблица 10. Осветительные лампы уличного освещения

| Марка лампы | Мощность лампы, Вт | Количество |
| --- | --- | --- |
| Галогенные | 40 | 2 |

Теплоснабжение. Горячее водоснабжение

Теплоснабжение здания Администрации п. Лыхма осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» по Договору теплоснабжения и горячего водоснабжения №2430-21-27.

Финансовый расчёт за потребление тепловой энергии производится на основании показаний узлов учёта, установленных в здании Администрации.

Оплату услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения в здании Администрации п. Лыхма осуществляет Администрация п. Лыхма за счёт средств бюджета МО Белоярский район ХМАО-Югры.

Холодное водоснабжение

Холодное водоснабжение здания Администрации п. Лыхма осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» по Договору холодного водоснабжения №2430-21-14.

Финансовый расчёт за потребление холодного водоснабжения производится на основании показаний узлов учёта, установленных в здании Администрации.

Оплату услуг холодного водоснабжения в здании Администрации п. Лыхма осуществляет Администрация п. Лыхма за счёт средств бюджета МО Белоярский район ХМАО-Югры.

Данные по водоразборной арматуре приведены в таблице 9.

Таблица 11. Данные по водоразборной арматуре

| Вид сантехнического прибора | Тип | Количество |
| --- | --- | --- |
| Смесители | Старого образца (с 2 ручками) | 1 |
| Сливные бачки | Бачки типа компакт | 1 |

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов, являются:

- отсутствие системы контроля над рациональным расходованием энергии и воды;

- использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности.

# Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

•	Получение объективных данных об объеме потребления энергетических ресурсов;

•	Получение объективных данных о состоянии оборудования, сетей, зданий;

•	Выявление причин нерационального и неэффективного использования энергетических ресурсов и определение резервов их экономии, включая оценку величины энергетических потерь с указанием причин их возникновения по обследуемым оборудованию и объектам;

•	Определение показателей энергетической эффективности;

•	Определение потенциала энергосбережения и нерациональных потерь топливно-энергетических ресурсов;

•	Разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки по каждому виду потребляемых энергоресурсов;

К основным задачам Программы следует отнести следующее:

•	реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

•	оснащение современными приборами учёта системы электроснабжения;

•	повышение эффективности системы теплоснабжения;

•	повышение эффективности системы электроснабжения;

•	повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.

# Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 3 года – 2023-2025 годы – и включает в себя следующие мероприятия:

Организационные (постоянно):

- разработка и внедрение системы рекомендаций, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и ведение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов. Проведение на основе данных показателей ежемесячного анализа эффективности использования основных видов энергетических ресурсов и внесение предложений по снижению их потребления;

- введение практики применения требований по ресурсо- и энергосбережению при согласовании проектов капитального ремонта;

- проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов (энергосервисные контракты);

- учет показателей энергоэффективности серийно производимого оборудования при закупках для нужд учреждения;

- включение в программы по повышению квалификации персонала учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- разработка и проведение мероприятий, обеспечивающих распространение информации об установленных законодательством требованиях об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, пропаганду реализации мер, направленных на энергосбережение (создание и ведение агитационных стендов типа «Уходя гасите свет» и т.п.);

- участие персонала учреждения в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению.

Технические:

    - Замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные.

    - Установка автоматических термоклапанов на радиаторах отопления.

# Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Доказано, что экономический эффект от внедрения организационных мероприятий трудно поддаётся оценке в силу неоднозначности оценочных факторов и может достигать 10 % от какого-либо энергоресурса. В связи с этим рассмотрим только энергоэффективность технических мероприятий.

Программа включает в себя следующие мероприятия:

    - Замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные;

    - Установка автоматических термоклапанов на радиаторах отопления.

Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации п. Лыхма приведён в таблице 12.

Таблица 12. Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации п. Лыхма

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Электрическая энергия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 2,864 | 0,087 | тыс. кВт×ч | 0,626 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 2,864 | 0,087 | тыс. кВт×ч | 0,626 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 2,864 | 0,087 | тыс. кВт×ч | 0,626 |
| 1.1.1. | Здание администрации: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Белоярский р-н, поселок Лыхма ул. ЛПУ д. 92/1 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 2,864 | 0,087 | тыс. кВт×ч | 0,626 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 2,864 | 0,087 | тыс. кВт×ч | 0,626 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 2,864 | 0,087 | тыс. кВт×ч | 0,626 |
|  | Итого по мероприятиям по электрической энергии | 2,864 | 0,087 | тыс. кВт×ч | 0,626 | X | 2,864 | 0,087 | тыс. кВт×ч | 0,626 | X | 2,864 | 0,087 | тыс. кВт×ч | 0,626 |
|  | Здание администрации: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Белоярский р-н, поселок Лыхма ул. ЛПУ д. 92/1 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 2,864 | 0,087 | тыс. кВт×ч | 0,626 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 2,864 | 0,087 | тыс. кВт×ч | 0,626 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 2,864 | 0,087 | тыс. кВт×ч | 0,626 |
| 2. | Теплоснабжение | X | X | X | X | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | X | X | X | X | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | X | X | X | X |
| 2.1. | Установка автоматических термоклапанов на радиаторах отопления | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 2,546 | 1,420 | Гкал | 0,601 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 2,546 | 1,420 | Гкал | 0,601 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 2,546 | 1,420 | Гкал | 0,601 |
| 2.1.1. | Здание администрации: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Белоярский р-н, поселок Лыхма ул. ЛПУ д. 92/1 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 2,546 | 1,420 | Гкал | 0,601 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 2,546 | 1,420 | Гкал | 0,601 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 2,546 | 1,420 | Гкал | 0,601 |
|  | Всего по мероприятиям по теплоснабжению | 11,667 | 1,420 | Гкал | 0,601 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 11,667 | 1,420 | Гкал | 0,601 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 11,667 | 1,420 | Гкал | 0,601 |
|  | Здание администрации: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Белоярский р-н, поселок Лыхма ул. ЛПУ д. 92/1 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 11,667 | 1,420 | Гкал | 0,601 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 11,667 | 1,420 | Гкал | 0,601 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 11,667 | 1,420 | Гкал | 0,601 |
|  | Всего по мероприятиям | 14,531 | X | X | 0,626 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 14,531 | X | X | 0,626 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 14,531 | X | X | 0,626 |
|  | Здание администрации: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Белоярский р-н, поселок Лыхма ул. ЛПУ д. 92/1 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 14,531 | X | X | 0,626 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 14,531 | X | X | 0,626 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 14,531 | X | X | 0,626 |

# Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Таблица 13. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт×ч/м2/ГСОП | 46,17 | 29,7 | 37% | 4% | 45,74 | 45,32 | 44,47 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,45 | 5,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВт×ч/м2 | 36,95 | 33,3 | 14% | 1% | 36,81 | 36,68 | 36,42 |
| Потребление природного газа, м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Вт×ч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Вт×ч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,00001 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

*неприменимо – невозможно рассчитать для данного типа учреждения

# Объём и источники финансирования

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры. Общий объем финансирования Программы составляет 16,23 тыс. руб.

К реализации мероприятий, в случае необходимости, могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

# Ожидаемые результаты Программы

## 7.1. Мероприятия по экономии электрической энергии

### 7.1.1. Замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные

Программой предлагается произвести замену светильников с люминесцентными лампами (ЛБ 20) на светодиодные светильники (8 шт.).

Годовая экономия электрической энергии при замене светильников с люминесцентными лампами на светодиодные светильники составит:

(Wгод.исп. = (Р×Тгод×kс = (рЛЛ – рLED)×N×Тгод×kс;

где (Р – снижение установленной мощности источников света;

Тгод. – годовое число часов работы ОУ;

kс – коэффициент спроса максимума нагрузки, kс=0,37;

рLED - единичная мощность LED 32 Вт;

рЛЛ - единичная мощность 72 Вт;

N – количество светильников.

(Wгод. исп. = (0,072-0,032)×8×2233×0,37 = 261 кВт×ч,

Годовая экономия финансовых затрат определяется по формуле:

;

где ц – тариф на электроэнергию (на момент разработки Программы 7,19 руб./кВт×ч),

Эгод. = 261 кВт×ч ×7,19 руб./кВт×ч = 1876,59 руб.

Срок окупаемости:

;

где З – затраты составят: приобретение и монтаж светильников – 8,592 тыс. руб. (1 светильник LED 32 Вт – 1,074 тыс. руб. (средняя цена))

Ток = 8,592/1,877 = 4,6 года

## 7.2. Мероприятия по экономии в системе теплоснабжения

В здании Администрации п. Лыхма имеются в наличии отопительные приборы – радиаторы. Для экономии тепловой энергии для отопления здания предлагается оснащение 5-ти радиаторов автоматическими терморегулирующими клапанами. Примерная экономия тепловой энергии при этом составит 1,5%.

Программой предлагается установка автоматических термоклапанов на радиаторах отопления, которые позволят снизить потребление тепловой энергии за счёт автоматического поддержания требуемой температуры внутри помещения.

Годовая экономия тепловой энергии при установке автоматических термоклапанов на радиаторах отопления составит:

ΔW = 4,26 Гкал

Годовая экономия финансовых затрат определяется по формуле:

;

где ц – тариф на тепловую энергию (на момент обследования 423 руб./Гкал)

Эгод.= 4,26×0,423 = 1,802 тыс. руб.

Срок окупаемости мероприятия без учета эксплуатационных затрат:

;

где З – затраты на закупку и установку 5-ти автоматических термоклапанов 7,64 тыс. руб.

Ток = 7,64/1,802 = 4,2 года

Таблица 14. Прогноз потребления электрической энергии на последующие годы (кВт×ч)

| № п/п | Статья приход/расход | Факт 2021 года | Прогноз на последующие годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Администрация сельского поселения Лыхма |
| 1. | Приход |
| 1.1. | Сторонний источник | 14623 | 14571 | 14518 | 14362 |
| 1.2. | Собственный источник |  |  |  |  |
|  | Итого суммарный приход | 14623 | 14571 | 14518 | 14362 |
| 2. | Расход |
| 2.1. | Технологический расход |  |  |  |  |
| 2.2. | Расход на собственные нужды | 14362 | 14362 | 14362 | 14362 |
| 2.3. | Субабоненты (сторонние потребители) |  |  |  |  |
| 2.4. | Фактические (отчетные) потери |  |  |  |  |
| 2.5. | Технологические потери всего, в том числе |  |  |  |  |
|  | условно-постоянные |  |  |  |  |
|  | нагрузочные |  |  |  |  |
|  | потери, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета |  |  |  |  |
| 2.6. | Нерациональные потери | 261 | 209 | 157 | 0 |
|  | Итого суммарный расход | 14623 | 14571 | 14518 | 14362 |

Таблица 15. Прогноз потребления тепловой энергии на последующие годы (в Гкал)

| № п/п | Статья приход/расход | Факт 2021 года | Прогноз на последующие годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Администрация сельского поселения Лыхма |
| 1. | Приход |
| 1.1. | Собственная котельная |  |  |  |  |
| 1.2. | Сторонний источник | 115,34 | 114,27 | 113,21 | 111,08 |
|  | Итого суммарный приход | 115,34 | 114,27 | 113,21 | 111,08 |
| 2. | Расход |
| 2.1. | Технологические расходы всего, в том числе: | 111,08 | 111,08 | 111,08 | 111,08 |
|  | Пара, из них контактным (острым) способом |  |  |  |  |
|  | Горячей воды |  |  |  |  |
| 2.2. | Отопление и вентиляция, в том числе калориферы воздушные | 111,08 | 111,08 | 111,08 | 111,08 |
| 2.3. | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |
| 2.4. | Сторонние потребители (субабоненты) |  |  |  |  |
| 2.5. | Суммарные сетевые потери |  |  |  |  |
|  | Итого производственный расход |  |  |  |  |
| 2.6. | Нерациональные технологические потери в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения | 4,26 | 3,20 | 2,13 |  |
|  | Итого суммарный расход | 115,34 | 114,27 | 113,21 | 111,08 |

Таблица 16. Прогноз потребления холодной воды на последующие годы (в м. куб.)

| № п/п | Статья | Факт 2021 года | Прогноз на последующие годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Администрация сельского поселения Лыхма |
| 1 | Приход |
| 1.1 | Сторонний источник | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.2 | Собственное производство |  |  |  |  |
|  | Итого суммарный приход | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Расход |
| 2.1 | Расход на собственные нужды, всего в том числе: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.1.1 | производственный (технологический) расход |  |  |  |  |
| 2.1.2 | хозяйственно-питьевые нужды | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.2 | Субабоненты (сторонние потребители |  |  |  |  |
| 2.3 | Суммарные сетевые потери |  |  |  |  |
|  | Итого производственный расход |  |  |  |  |
| 2.4 | Нерациональные потери в системах водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Итого суммарный расход | 5 | 5 | 5 | 5 |

# Механизм реализации Программы

При реализации программных мероприятий в учреждении руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности учреждения, организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов в учреждении.

Заказчик Программы организует размещение информации о ходе реализации и результатах программных мероприятий на официальном сайте в сети Интернет.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю над их реализацией и результатами должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Заказчик определяет основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивает мотивацию и контроль достижения установленных показателей энергоэффективности, а также несёт ответственность за достижение утвержденных показателей, позволяющих оценить ход реализации Программы.

Управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно заказчиком из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает руководитель учреждения. Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится заказчиками Программы в установленном для размещения государственных заказов порядке.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Заказчик Программы 1 раз в полгода, до 30 числа месяца, следующего за полугодием, рассматривает ход реализации программных мероприятий. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за полугодием, составляется отчет установленной формы.

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в отрасли должны быть установлены в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы.

Заказчик Программы подготавливает:

- информацию о реализации программных мероприятий;

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий.

# Система мониторинга, управления и контроля над ходом выполнения программы

Важнейшим фактором эффективной реализации Программы мероприятий по энергосбережению является грамотно построенная и внедренная система мониторинга хода реализации Программы и система реагирования на отклонения от плана внедрения мероприятий по энергосбережению.

Основные принципы работы по сбору и анализу данных:

1. Наметить минимально необходимый уровень детализации данных, при котором достижима их необходимая и достаточная полнота и целостность в пределах имеющегося времени и выделенных денежных средств. Ввиду того, что периодом бюджетного планирования в государственных учреждениях является квартал, предлагается выбрать квартал в качестве периода планирования для реализации мероприятий по энергосбережению

2. Организационными механизмами необходимо обеспечить полноту, точность и своевременность сбора данных.

3. Проводить анализ данных в темпе их поступления. В случае невозможности добиться их полноты, точности, своевременности поступления, принять решение о дополнительных мерах по решению выявленных проблем.

Механизм реализации Программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет предусмотренных источников финансирования;

- ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

- ежегодную корректировку Программы с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период и с учетом результатов проведенных энергетических обследований (энергоаудитов).

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности ежегодно отражаются в отчетах, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Корректировка Программы включает внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, с учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем году, а также на основании выявленных в результате энергетических обследований проблем в части энергосбережения, требующих их устранения.

Система управления и контроль над выполнением Программы:

-	Руководитель учреждения организует мониторинг выполнения Программы;

-	Исполнитель осуществляет доклады о ходе реализации Программы в установленном порядке.

Для эффективного отражения результатов необходимо заполнять Отчет о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности и Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Отчетность формируется нарастающим итогом с начала действия программы и в разрезе отчетного периода.

Отчетность формируется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

Формы отчетов о ходе реализации программы энергосбережения представлены ниже.

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
на 1 января 20___ г.

|  |  |  | КОДЫ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата |  |
| Наименование организации | Муниципальное казённое учреждение Администрация сельского поселения Лыхма |  |  |
| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Руководитель |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  |  |
|  | (должность) |  | (расшифровка подписи) |
| Руководитель технической службы |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  |  |
|  | (должность) |  | (расшифровка подписи) |
| Руководитель финансово- экономической службы |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  |  |
|  | (должность) |  | (расшифровка подписи) |
| " |  | " |  | 20 |  | г. |  |  |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
на 1 января 20___ г.

|  |  |  | КОДЫ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата |  |
| Наименование организации | Муниципальное казённое учреждение Администрация сельского поселения Лыхма |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | количество | ед. изм. | план | факт | отклонение |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по мероприятиям | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Итого по мероприятиям | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Всего по мероприятиям | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |
| Всего с начала года |  |
| реализации программы |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |

| Руководитель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (уполномоченное лицо) |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Руководитель технической службы |  |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Руководитель финансово- экономической службы |  |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| " |  | " |  | 20 |  | г. |  |  |  |  |