

**СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА**

### **БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН**

### **ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 ноября 2020 года № 72

**Об утверждении нормативов**

**состава сточных вод на территории сельского поселения Лыхма**

На основании статей 6, 30.1 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», [статьи 1](consultantplus://offline/ref=E399D59503FFE0EB13D1FB84F5C6E040D03DE7ACB3BDAA818FF760730A522955B6AA837FB6DE2D31CAC669B87F97CED7277BAE645995D11D4AhCJ)4 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Постановления](consultantplus://offline/ref=E399D59503FFE0EB13D1FB84F5C6E040D23BE3AFB0BBAA818FF760730A522955A4AADB73B6D83237C4D33FE9394Ch2J) Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 728 «Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации», [Постановления](consultantplus://offline/ref=E399D59503FFE0EB13D1FB84F5C6E040D03CE3ACBDBBAA818FF760730A522955A4AADB73B6D83237C4D33FE9394Ch2J) Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод на территории сельского поселения Лыхма согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения Лыхма».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального образования, заведующего сектором муниципального хозяйства администрации сельского поселения Лыхма И.В. Денисову.

Глава сельского поселения Н.В. Бызова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения Лыхма

от 09 ноября 2020 года № 72

**Нормативы**

**состава сточных вод на территории сельского поселения Лыхма**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Определяемые показатели | Единица измерения | Допустимая  концентрация |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 |
| Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 12 |
| БПК 5 | мг/дм3 | 300 |
| Аммоний-ион | мг/дм3 | 25 |
| ХПК | мг/дм3 | 500 |